## SFV
Cotización
Cotización No: |  | 1272-2024 |  |  | Forma de pago del servicio:
Cliente: |  | GERARDO RAMIREZ SOTO |  | X | Anticipo | 60%
Dirección: |  | M AVILA CAMACHO 127 L CARDENAZ. SIMON BOLIVAR. LAZARO CARDENAS. C.P. 36666. IRAPUATO, GTO |  | X | Puesta en marcha | 30%
|  |  |  | X | Instalacion del medidor bidireccional | 10%
Contacto:
Teléfono: |  |  | I.D. | Observaciones:
E-mail: |  |  |  | Contacto planta: |  | Ing. Carlos García
R.F.C: |  |  |  | R.F.C | GEN190426NG1
Centro de Trabajo: |  | N/A |  | E-mail: | enervsadecv@gmail.com | 4621484909
Fecha: | 2023-11-27
Partida | Cant. | Unidad | DESCRIPCION |  |  | Precio unitario | Total
| 1 | SERV | Instalación de sistema fotovoltaico interconectado a la red de C.F.E. incluye: Suministro e instalación de SFVI de 4.4 KWp ó 1345 KWH Bimestrales. Instalacion a nivel de piso y Gestión de interconexión a red de C.F.E. |  |  | 84482 | 84482
|  |  | Materiales: | [5 empty] | 0
| 1 | ROLLO | CABLE FV 4 mm (12AWG) NEGRO 100 m
| 1 | PZA | ESTRUCTURA UNIRAC SM ASCENDER 4*2
| 1 | ROLLO | CABLE CALIBRE 10 AWG THW-LS 100% COBRE
| 1 | PZA | SUPRESOR DE PICOS 2 POLOS 20/40A ZJBENY
| 2 | PZA | Pastillas Termomagnéticas en AC
| 1 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 600 VDC 25A
| 1 | PZA | GABINETE PARA PROTECCIONES TIPO MISTRAL
| 4 | PZA | CONECTOR MC4 CAL 4mm (1 HEMBRA, 1 MACHO)
| 8 | PZA | PANEL FOTOVOLTAICO 585 W MARCA CANADIAN SOLAR O SIMILAR
| 1 | LOTE | INSTALACION ELECTRICA EN CONFORMIDAD CON NOM-001-SEDE-2012
| 1 | LOTE | Tornilleria, cinta de Aislar, conectores y todas las piezas necesarias para la correcta instalacion
| 1 | PZA | MEDIDOR BIDIRECCIONAL
| 1 | SERV | DICTAMEN DE UVIE
| 1 | SERV | DICTAMEN DE UIE
NOTA 1: tiempo de Ejecución 4 semanas, incluyendo trámites antes CFE; NOTA 2: la instalación se considera a raz de piso sobre techo plano;
NOTA 3:El servicio incluye monitoreo en tiempo real a través de app para celular.
AVISOS IMPORTANTES: | [5 empty] | Subtotal $ | 84482 | MXN
1.- La presente cotización tiene una vigencia de 15 días. | [5 empty] | IVA 16% $ | 13517.12 | MXN
2.- De aceptar la cotización agradeceremos nos envie información inmediata vía correo electrónico. | [5 empty] | TOTAL $ | 97999.12 | MXN
3.- Es necesario cubrir el costo del servicio de acuerdo al recuadro superior derecho
CLABE interbancaria 030244900020217408 de Banco del Bajío a nombre de
GRUPO ENERV S.A. de C.V.
*
Ing. Carlos García
Toda la información que contiene este documento es confidencial y constituye un secreto industrial en términos de la legislación vigente, con fundamento en el artículo 82, 223 - XIII y 224 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Se autoriza su utilización única y exclusivamente para evaluar de nuestra oferta técnica para el proyecto que se trata y su entorno. Cualquier exposición o utilización de esta información con terceros o para fines de implementación del proyecto en parte o en su totalidad, queda estrictamente prohibida y requiere la autorización por escrito del representante legal